Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения за 2010 год

Постановлением Главы города закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области  №992 от 27.11.2009 года был установлен тариф на холодную воду на 2010 год  за 1 куб. м – 12,85 (без учёта НДС)

Протяженность  водопроводных сетей- 41,9 км

Количество артезианских скважин- 11 шт.

Мощность водопровода- 13,2 тыс. м 3/сутки

Количество резервуаров питьевой воды- 2 шт.

Количество договоров на  услуги  водоснабжения - 165

Количество аварий на системах холодного водоснабжения – 36 ед. (0,86 аварий на 1 км)

Количество проведённых проб по следующим показателям:

цветность- 44 пробы;

прозрачность- 44 пробы;

запах- 44 пробы

Все пробы холодной воды  соответствуют санитарным нормам

Основные потребители: МУП «ЖКХ»(население), ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга», бюджетные потребители.

Численность персонала- 55 человек

Отчётная калькуляция расходов, связанных с услугами

водоснабжения ЗАО «Радугаэнерго» на 2010 год

| №п/п | Показатели | Факт 2010 год |
| --- | --- | --- |
|  | Утвержденный тариф (руб./м3) | 12,85 |
|  | Поднято воды (тыс.м3) | 1649,787 |
|  | Расходы на собственные нужды (тыс.м3) | 0,000 |
|  | Подано воды в сеть | 1649,787 |
|  | Потери (тыс.м3) | 188,604 |
|  | В % | 11,43 |
|  | Полезный отпуск (тыс.м3) | 1461,183 |
|  | в.т.ч. по приборам учёта | 1461,183 |
|  | Себестоимость | 20998,11 |
|  | Реагенты |  |
| 1 | Электроэнергия | 6449,72 |
|  | тариф на электроэнергию (руб./кВт ч) | 3,0306 |
|  | объем электроэнергии (тыс. кВт ч) | 2128,2000 |
|  | Уд. расход электроэнергии ( кВт ч/ м3) | 1,29 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 5448,96 |
|  | Численность ОПР | 31,5 |
|  | Средняя заработная плата ОПР | 14415,24 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 1356,79 |
| 4 | Амортизация основных средств | 23,14 |
| 5 | Ремонт основных фондов и ТО | 1495,18 |
|  | в т.ч. капитальный ремонт | 492,71 |
|  | материалы на текущий ремонт | 611,70 |
|  | ГСМ и материалы на ремонт автотранспорта | 390,77 |
| 6 | Цеховые расходы: в том числе | 2195,70 |
|  | ФОТ цехового персонала | 1268,88 |
|  | Численность | 8,00 |
|  | Средняя заработная плата | 13217,50 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | 288,04 |
|  | Прочие цеховые расходы | 638,78 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | 3473,72 |
|  | ФОТ управленческого персонала | 2697,00 |
|  | Численность | 15,50 |
|  | Средняя заработная плата | 14500,00 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | 643,23 |
|  | Прочие общехозяйственные расходы | 133,49 |
|  | Покупная вода | 0,00 |
| 8 | Прочие прямые расходы, в т.ч. | 554,90 |
|  | Арендная плата за имущество | 99,64 |
|  | Арендная плата за земельные участки | 19,70 |
|  | Водный налог | 288,33 |
|  | Услуги сторонних организаций производственного характера | 147,23 |
|  | Расходы на проведение работ по энергетическому обследованию |  |
| 9 | Недополученная выручка | 0,00 |
| 10 | Валовая прибыль | -2221,91 |
|  | Выручка | 18776,20 |