- УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО “Радугаэнерго”

. 		     	                             	                                                                                                                                                                                                                         ______________________     С. А. Волков

“_______”  _____________        2016 г.

- Г Р А Ф И К

технического  обслуживания  и  текущего  ремонта  газового  оборудования  в  кварталах  1, 3, 7/1, 7/2, 17, 13/20   г. Радужный  в   2017 году

| № п/п | Наименование работ | М Е С Я Ц Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Текущий ремонт г/о ГРП (1 кв.) |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.) |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о ГРУ и котлов ДКВРв-10-13-115 и газопроводов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о ГРУ и котлов ПТВМ-30М , ДЕ-16/14 ГМ, ДЕ-4/14 ГМ и газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о котлов КВГМ-50-150М и газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о ГРУ газодизель-генераторов и газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт г/о и газопроводов котельной горбольницы, котельной кадетского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание г/о ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв.) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Техническое обслуживание г/о ГРП (1 кв.) и ШРП (3 кв.) ШРП (кв. 7/2) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Техническое обслуживание г/о ШРП горбольницы, ШРП ИП Комарова В.Ю., ШРП (3кв.),ШРП кадетского корпуса |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание г/о ГРУ и котлов ДКВР, КВГМ-50-150М |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Техническое обслуживание г/о ГРУ и котлов ПТВМ-30М, ДЕ-16/14 ГМ и ДЕ-4/14 ГМ |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | Техническое обслуживание г/о ГРУ газодизель-генераторов |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Техническое обслуживание г/о мини-котельной МБОУ СОШ №1 и мини-котельной ЦРР – д/с №5 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Настройка предохранительных и сбросных клапанов ГРП и ГРУ (1 и 13/20 кв.) , ШРП (3кв.), ШРП (7/2кв.), ШРП кадетского корпуса, ШРП горбольницы, ШРП ИП Комарова В.Ю. |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов газовых колодцев (13/20 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Откачка воды из 2-х газовых колодцев (13/20 кв.) | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | Обход трассы дворовых подземных газопроводов н/д, проверка на загазованность колодцев и подвалов ( 1 и 3 кв. ) ,обход трассы подземного газопровода в/д от ГРП (1 кв.) до ШРП ( 3кв.) и трассы подземного газопровода в/д от ШРП ( 3кв.) до ШРП (7/2кв.) | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
|  | Обход трассы дворовых подземных газопроводов н/д ( 7/1кв. ) | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц | 2раза в месяц |
|  | Обход трассы дворовых надземных газопроводов н/д ( 7/1кв. ),подземного газопровода н/д ( 7/2кв.), газопровода н/д ИП Комарова В.Ю., надземного газопровода газодизель-генераторов, надземного газопровода к мини-котельной МБОУ СОШ №1, надземного газопровода к мини-котельной ЦРР д/с №5 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Периодическое техническое обслуживание газового оборудования жилых домов г.Радужный | 1кв.-8,27, 3кв.-5,16,34 | 1кв.-16, 3кв.-23,9,17,4 | 1кв,-2,18, 3кв,-26, 6,13,11 | 1кв.-3,4,5, 3кв.-8,17а,35а | 1кв.-6,7,9,13, 3кв.-25,29 | 1кв.-10,30, 3кв.-2,20,35 | 1кв.-12, 3кв.- 15,22,18 | 1кв.-20,19 | 1кв.-17,23, 3в.- 28 | 1кв.-11,12а,21 3кв.-21, 3,10 | 1кв.-24,25,26, 3кв.-12,19 | 1кв.-28,37, 3кв.-7,14,27 |
|  | Техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов газового колодца ( 1кв. ) |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | М Е С Я Ц Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Замеры давления газа в газопроводах | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Обход колодцев и газопроводов в/д от ГРП (13/20 кв.) до ГРП (1 кв.) | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
|  | Обход подземного газопровода в/д п.Юрьевец | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
|  | Осмотр технического состояния ГРП-1 и ГРП-2 (13/20 кв,) и ГРП (1 кв.) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|  | Осмотр технического состояния ШРП ( 3 кв.), ШРП (7/2 кв.), ШРП горбольницы , ШРП кадетского корпуса и ШРП ИП Комарова В.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных и автономной электростанции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Периодическое техническое обслуживание котлов всех магазинов индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Периодическое техническое обслуживание г /о коттеджей (7/1 кв.) |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Периодическое техническое обслуживание г /о домов и коттеджей (7/2 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Обход газопровода в /д горбольницы, в/д и н/д кадетского корпуса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Техническое обслуживание г/о котлов ТГ-120 горбольницы, г/о котлов КСВаУ-0,63гн кадетского корпуса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Техническое обслуживание входной задвижки на газопроводе к 7/1 кв., задвижки Роговой Л.И., задвижек до и после ШРП горбольницы, ШРП кадетского корпуса, ШРП (3кв.) , ШРП 7/2 кв. и ШРП ИП Комарова В.Ю. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обход трассы подземного газопровода в/д от с.Спасское до ГРП(13/20кв.), проверка на загазованность колодцев и подвалов |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Техническое обслуживание запорной арматуры и косых вставок 9 газовых колодцев на газопроводе в/д от с.Спасское до ГРП (13/20 кв.) |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж после поверки сужающих устройств коммерческих узлов учета газа в ГРП -1 и ГРП-2 (13/20 кв.) , сужающих устройств технического учета газа в центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |

Начальник  газовой   службы                                                          В.В. Ражев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер	А. В. Чечетов

Зам. главного инженера                                                                  М. Н. Кузин

Начальник  ПЭО                                                                               С.А. Бобешко