## Slide 1
Точка врезки
Уличная газораспределительная сеть проложена
Газификация индивидуального жилого домовладения с расходом газа до 5 /ч.
ЗАО «Радугаэнерго»
Пример 1:
◦ Городской населенный пункт
◦ Уличная сеть газораспределения проложена
◦ Проектное рабочее давление < 0,3 МПа
◦ Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения ГРО не более 200 м
Граница земельного участка
Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Стальной
надземный газопровод
 32 мм
Газопровод ввод
№ п/п | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость, руб. с НДС
1 | Строительство газопровода-ввода до границ земельного участка | 1 шт. | 32 570,00
2 | Прокладка стального надземного газопровода диаметром 32 мм в границах земельного участка | 10 м | 1 200,99*10 = 12 009,90
Всего стоимость работ |  |  | 44 579,90
Требуется строительство:
до границы земельного участка газопровода-ввода
в границах земельного участка 10 метров сетей газопотребления стального надземного газопровода диаметром 32 мм до отключающего устройства на фасаде здания.
Расчет:
10 м
- отключающее устройство
Для объектов индивидуального жилищного строительства РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на устройство систем газоснабжения, проектируемых в границах земельного участка, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и возможна только ПО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ.

## Slide 2
Точка врезки
Газификация индивидуального жилого домовладения с расходом газа до 5 /ч.
ЗАО «Радугаэнерго»
Пример 2:
◦ Сеть газораспределения (с давлением не более 0,3 МПа) диаметром 63 мм из стали построена и проходит в границах земельного участка (при условии наличия в точке врезки газопровода (согласно техническим условиям) низкого или среднего давления).
Граница земельного участка
Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Стальной
Надземный газопровод
 32 мм
Сеть газораспределения с давлением до 0,3 МПа,  63 мм
Требуется:
Обеспечить врезку в существующую сеть газораспределения, проходящую в границах земельного участка, и проложить 10 метров сетей газопотребления надземного стального газопровода диаметром 32 мм до отключающего устройства на фасаде здания.
Расчет:
10 м
- отключающее устройство
№ п/п | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость, руб. с НДС
1 | Врезка в сеть газораспределения, проходящую в границах земельного участка | 1 шт. | 3 321,57
2 | Прокладка стального надземного газопровода диаметром 32 мм в границах земельного участка | 10 м | 1 200,99*10 = 12 009,90
Всего стоимость работ |  |  | 15 331,47
Для объектов индивидуального жилищного строительства РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на устройство систем газоснабжения, проектируемых в границах земельного участка, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и возможна только ПО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ.

## Slide 3
Точка врезки
Уличная газораспределительная сеть проложена
Газификация индивидуального жилого домовладения с расходом газа до 5 /ч.
ЗАО «Радугаэнерго»
Пример 3:
◦ Уличная сеть газораспределения, газопровод-ввод до границы земельного участка и сети газопотребления в границах земельного участка заявителя построены.
Граница земельного участка
Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Сеть газопотребления  32 мм
Требуется:
в границах земельного участка - фактическое резьбовое присоединение внешней и внутренней сети газопотребления в границах земельного участка и обеспечить первичный пуск газа в установленное газоиспользующее оборудование заявителя.
Расчет:
- отключающее устройство
№ п/п | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость, руб. с НДС
1 | Фактическое соединение внешней газовой сети диаметром 32 мм и внутренней сети газопотребления и первичный пуск газа в газоиспользующее оборудование индивидуального жилого дома. | 1 присоединение | 1 216,88
Всего стоимость работ с НДС |  |  | 1 216,88
Соединение внешней и внутренней сети
Газопровод-ввод